МКОУ «Калиновская СОШ»

Во исполнении   письмо от 04.10.2019 года № 06-10413 в целях предупреждения пожаров на объектах образования и недопущения травматизма и гибели людей по МКОУ «Калиновская СОШ» проведены  следующие мероприятия:

- Рассмотрен вопрос по созданию добровольной пожарной охраны из числа работников мужчин.  Приказом директора школы  № 1 от 09.10.2019 г. членами добровольной охраны назначены следующие лица:

- Радченко Ю.А. – учитель ОБЖ;

- Ишангалиев С.К. – водитель;

- Гасанов Р.Ш. – кочегар;

- Ишангалиев А.К. – сторож;

- Гаджиахмедов М. – сторож;

- Муртазалиев Ш. – рабочий.

- Здания и помещения объекта используются по назначению.

3. Выполнены работы по предписанию государственного пожарного надзора:

- сооружена арка на линии газопровода, для беспрепятственного проезда пожарных машин на территорию школы;

- обработаны чердаки помещения специальным раствором;

-  разработаны графики тренировочных мероприятий по эвакуации учащихся и персонала школы в случае возникновения ЧС;

- пути эвакуации из здания школы находятся в надлежащем состоянии;

- наружная противопожарная емкость проверена, наполнена, крышка емкости замкнута на замок, ключ у дежурной технички;

- чердачные помещения не захламлены, двери замкнуты на замок;

- сжигание мусора на прилегающей территории не производится.